## Planilha1
Produtos de Origem Animal: Ensaios Físico-Químicos LFDA-MG Data da última atualização: 17/12/2020
ID | Área | Unidade LFDA | Classe de Matriz | Matriz | Determinação | Técnica | Método | Situação de Ensaio
1 | POA-FQ | IQA | Carnes e produtos cárneos | --- | Ácido sórbico e/ou sorbatos | Cromatografia líquida | NMKL 124 | Ativo
3 | POA-FQ | IQA | Carnes e produtos cárneos | --- | Amido - qualitativo | Colorimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
6 | POA-FQ | IQA | Carnes e produtos cárneos | --- | Amido e carboidratos totais | Espectrototometria no UV-Vis | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
15 | POA-FQ | IQA | Carnes e Produtos Cárneos | --- | Detecção de formaldeído | Colorimetria | AOAC 931.08 | Ativo
17 | POA-FQ | IQA | Carnes e Produtos Cárneos | Carcaças e cortes resfriados de aves Cortes congelados de aves | Determinação da relação U/P em aves | Cálculo e gravimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
20 | POA-FQ | IQA | Carnes e Produtos Cárneos | --- | Lipídios totais | Butirometria | NMKL 181 | Ativo
22 | POA-FQ | IQA | Carnes e Produtos Cárneos | --- | Nitritos e nitratos | Espectrofotometria de absorção molecular na região no ultravioleta e/ou visível | NMKL 194 | Ativo
25 | POA-FQ | IQA | Carnes e Produtos Cárneos | --- | Nitrogênio total | Kjeldahl/titulometria | ISO 1871 | Ativo
27 | POA-FQ | IQA | Carnes e Produtos Cárneos | --- | Proteína | Kjeldahl/titulometria | ISO 1871 | Ativo
28 | POA-FQ | IQA | Carnes e Produtos Cárneos | --- | Relação umidade/proteína | Relação matemática | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
29 | POA-FQ | IQA | Carnes e Produtos Cárneos | --- | Resíduo mineral fixo | Gravimetria | ISO 936 | Ativo
31 | POA-FQ | IQA | Carnes e Produtos Cárneos | Carcaças congeladas de aves | Teste de gotejamento (dripping test) | Gravimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
32 | POA-FQ | IQA | Carnes e Produtos Cárneos | --- | Umidade | Gravimetria | ISO 1442 | Ativo
51 | POA-FQ | IQA | Ovos e Derivados | --- | Lipídios | Extração/gravimetria | AOAC 925.32 | Ativo
52 | POA-FQ | IQA | Ovos e Derivados | --- | pH | Potenciometria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
53 | POA-FQ | IQA | Ovos e Derivados | --- | Proteína | Kjeldahl/titulometria | ISO 1871 | Ativo
54 | POA-FQ | IQA | Ovos e Derivados | --- | Resíduo mineral fixo | Gravimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
83 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Creme de leite | Acidez | Titulometria | AOAC 947.05 | Ativo
84 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Gordura anidra de leite e manteiga | Acidez | Titulometria | IDF 06 (ISO 1740) | Inativo
85 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite em pó | Acidez | Titulometria | IDF 86 (ISO 6091) | Ativo
86 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leites fermentados | Acidez | Titulometria | IDF 150 (ISO/TS 11869) | Ativo
88 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido | Acidez | Titulometria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
89 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Manteiga da terra e comum | Acidez | Titulometria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
90 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | --- | Ácido benzóico e/ou benzoatos | Cromatografia líquida | IDF 139 (ISO 9231) | Ativo
91 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | --- | Ácido sórbico e/ou sorbatos | Cromatografia líquida | IDF 139 (ISO 9231) | Ativo
94 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido, leite condensado, leite fermentado, leite em pó, queijo, requeijão e ricota. | Amido - qualitativo | Colorimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
95 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Manteiga | Cloreto de sódio (NaCl) | Titulometria | IDF 12 (ISO 1738) | Ativo
97 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido | Cloretos - qualitativo | Colorimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
99 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido | Densidade relativa à 15°C | Densimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
101 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido | Detecção de formaldeído | Colorimetria | AOAC 931.08 | Ativo
102 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido | Detecção de peróxido de hidrogênio | Colorimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
103 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido e leite em pó | Detecção de sacarose no Leite | Colorimetria | Manual de Métodos Oficiais | Inativo
106 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido, leite condensado e leite em pó | Extrato Seco Desengordurado (ESD) | Gravimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
107 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Manteiga | Sólidos não-gordurosos | Gravimetria | IDF 80-2 (ISO 3727-2) | Ativo
108 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Manteiga | Sólidos não-fordurosos | Gravimetria | IDF 191-2 (ISO 8851-2) | Ativo
110 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido | Extrato Seco Total (EST) | Gravimetria | IDF 21 (ISO 6731) | Ativo
111 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite condensado | Extrato Seco Total (EST) | Gravimetria | IDF 15 (ISO 6734) | Ativo
112 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite pasteurizado | Fosfatase alcalina | Colorimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
113 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Bebida láctea, leite fluido e leites fermerntados | Lipídios | Extração/Gravimetria | IDF 1 (ISO 1211) | Ativo
115 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Creme de leite e nata | Lipídios | Extração/Gravimetria | IDF 16 (ISO 2450) | Ativo
116 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Doce de leite e leite condensado | Lipídios | Extração/Gravimetria | IDF 13 (ISO 1737) | Ativo
118 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido | Lipídios | Butirometria | NMKL 40 | Ativo
119 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite em pó | Lipídios | Extração/Gravimetria | IDF 9 (ISO 1753) | Ativo
121 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Manteiga, gordura anidra do leite e margarina | Lipídios | Extração/Gravimetria | IDF 194 (ISO 17189) | Ativo
122 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Queijo, ricota e ricota por coagulação | Lipídios | Extração/Gravimetria | IDF 5 (ISO 1735) | Ativo
123 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Queijo, ricota, ricota por coagulação e ricota por concentração | Lipídios | Butirometria | IDF 222 (ISO 3433) | Ativo
126 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido | Índice crioscópico | Termometria | IDF 108 (ISO 5764) | Ativo
127 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido e leite em pó | Índice de CMP | Cromatografia líquida | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
129 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Manteiga | Índice de peróxidos | Titulometria | AOAC 965.33 | Inativo
132 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido, leite em pó e creme de leite | Lactose | Cromatografia líquida | IDF 198 (ISO 22662) | Ativo
133 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido | Lactose | Enzimático | IDF 214 (ISO 26462) | Inativo
138 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite pasteurizado | Peroxidase | Colorimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
140 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | --- | Proteína | Kjeldahl/titulometria | IDF 20-1 (ISO 8968-1) | Ativo
141 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite fluido | Substâncias redutoras voláteis (álcool etílico) | Colorimetria | Manual de Métodos Oficiais | Ativo
144 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Doce de leite | Umidade | Gravimetria | IDF 15 (ISO 6734) | Ativo
146 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Manteiga | Umidade | Gravimetria | IDF 80-1 (ISO 3727-1) | Ativo
147 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Manteiga | Umidade | Gravimetria | IDF 191-1 (ISO 8851-1) | Ativo
148 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Leite em pó | Umidade | Gravimetria | IDF 26 (ISO 5537) | Ativo
149 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Queijo, ricota e ricota por coagulação | Umidade | Gravimetria | IDF 4 (ISO 5534) | Ativo
154 | POA-FQ | IQA | Leite e Produtos Lácteos | Doce de leite | Resíduo mineral fixo | Gravimetria | AOAC 930.30 | Ativo